|  |  |
| --- | --- |
|  Наименование организации  | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская больница "Алатау" Управления здравоохранения города Алматы |
| Юр. адрес организатора | 050010, Казахстан, г. Алматы, ул. Жетбаева 28,  |
| Кол-во лотов в объявлении | 18 |
| Сумма закупки | 2943120 тенге |
| Признаки | Без учета |

Объявляет

о проведении закупа способом запроса ценовых предложений на 2022 год

по адресу: г.Алматы, Медеуский район, ул. Жетбаева 28

начало 12.01.2022 г

Окончательный срок подачи ценовых предложений: 10:00 «21» январь 2022г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: «21» январь 2022г. В 13ч:00 мин, 2 этаж, каб 57 КГП на ПХВ «Городская больница «Алатау» Управления здравоохранения города Алматы.

|  |
| --- |
|  Приложение 1 |
|  к Объявлению |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товаров(работ, услуг) | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма | Место поставки |
| 1 | Аланинаминотрансфераза(АЛТ )50\*50 | уп | 14 | 17860 | 250040 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 2 | Аспартатминотрасфераза(АСТ )50\*50 | уп | 14 | 11400 | 159600 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 3 | Альфа-амилазы общая(Анал А-15 ) | уп | 2 | 54500 | 109000 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 4 | Био-ая контрол-я сыворотка(уровень1,2)Анал-р -15А | уп | 13 | 15660 | 203580 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 5 | Био-ий мультикалибратор1\*5мл | уп | 10 | 16200 | 162000 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 7 | Билирубин(общий ) | уп | 6 | 16380 | 98280 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 8 | Билирубин(прямой) | уп | 6 | 16300 | 97800 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 9 | Глюкоза 15000 исслед ( А-15 ) | уп | 34 | 16620 | 565080 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 10 | Галогеновая лампа6В,10Вт (А15 ) | шт | 3 | 63000 | 189000 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 11 | Железо(ферозин 750 исл ) (А-15 ) | уп | 1 | 19730 | 19730 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 12 | Щелочная фосфотаза 300 иссле(А-15 ) | уп | 1 | 12600 | 12600 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 13 | Общий белок 1500 опр (А-15 ) | фл | 14 | 13800 | 193200 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 14 | Кальций(арсеназо 1500 исслед) (А-15 ) | уп | 1 | 11350 | 11350 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 15 | Креатинин 1500 исслед (А-15 ) | уп | 10 | 14940 | 149400 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
|   | Мочевая кислота | фл | 2 | 18900 | 37800 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 16 | Концентрированная систем-я жид-ть1л(АналА-15) | фл | 1 | 29300 | 29300 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 17 | Мочевина 1500 опр (Анал А-15 ) | уп | 10 | 17800 | 178000 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| 18 | Холестерин 1500 опр(Анал А-15 ) | наб | 34 | 14040 | 477360 | г.Алматы,ул. Жетбаева 28 |
| Итого  |  2943120 |

Условия поставки: по графику заказчика

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | АСТ (Аспартатаминотрансфераза (GOT))  |
| Тип пробы | сыворотка |
| Метод | ферментативный, кинетика |
| Химический состав реагента, раствора | Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/лМДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/лЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/лТрис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л2-Оксоглутарат 12 ммоль/лNADH 0,18 ммоль/л  |
| Длина волны | 340 |
| Рабочая температура для ручного метода определения, С | 37 |
| Длительность анализа, минут | 3 |
| Стабильность готового раствора, суток | 21 |
| Условия хранения | 2-8 гр. |
| Линейность | 0-500 Ед/л |
| Чувствительность | 2,65 Ед/л |
| CV, % | 4,19 |
| Форма | жидкая, готов к использованию |
| Состав набора | биреагент |
| Фасовка | 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 |
| Совместимость | для открытых систем |
| Контроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |

Техническая спецификация закупаемых товаров (параметры закупаемых товаров)

Техническая спецификация закупаемых товаров (параметры закупаемых товаров)

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Наименование | Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 |
| Тип пробы | сыворотка |
| Метод | IFCC, кинетика |
| Химический состав реагента, раствора | Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/лЛДГ >1200 Ед/лТрис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л2-Оксоглутарат 15 ммоль/лNADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/лАзид натрия (0,2%), стабилизаторы |
| Длина волны | 340 |
| Рабочая температура для ручного метода определения, С | 37 |
| Длительность анализа, минут | 3 |
| Стабильность готового раствора, суток | 14 |
| Условия хранения | 2-8 гр. |
| Линейность | 0-500 МЕ/л |
| Чувствительность | 1,8 МЕ/л |
| Форма | жидкая, готов к использованию |
| Состав набора | биреагент |
| Фасовка | 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 |
| Совместимость | для открытых систем |
| Контроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |

Техническая спецификация закупаемых товаров
 (параметры закупаемых товаров)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  | Набор для количественного определения альбумина в сыворотке крови методом по конечной точке c бромкрезоловым зеленым |
| Набор реагентов Амилаза R1: 1х125 мл | Технические характеристики Метод: Бромкрезоловый зеленый, конечная точкаСостав основного реагента: 1. Бром крезоловый зеленый (BCG) - 0,25 мМ буфер, рН 4,0+0,1;сурфактант, инертные ингредиенты и стабилизаторы.2. Стандарт: Бычий сывороточный альбумин Фракция V состабилизатором (5 г/дл).Длина волны: 630 нмДлительность анализа: 5 минутСтабильность: реагент при комнатной температуре, стандарт при температуре 2-8 °СКонцентрация альбумина в норме: 3,5 - 5,3 г/длЛинейность: 0,5 - 8,0 г/длФасовка:1x125 мл1х5 мл стандарт альбуминаКонтроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |

Техническая спецификация закупаемых товаров (параметры закупаемых товаров)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Мочевина (Urea Nitrogen (BUN) Reagent Set) |
| Тип пробы | сыворотка |
| Метод | уреазный/глутаматдегидрогеназный, кинетика |
| Химический состав реагента, раствора | Трис-буфер, рН 7,8 100 ммоль/л2-Оксоглутарат 5 ммоль/лАDP 0,6 ммоль/л Уреаза >20,000 Ед/лГлДГ >1,500 Ед/лNADH 0,25 ммоль/л |
| Длина волны | 340 |
| Рабочая температура для ручного метода определения, С | 37 |
| Длительность анализа, минут | 6,5 |
| Стабильность готового раствора, суток | 14 |
| Условия хранения | 2-8 гр. |
| Линейность | 0-80 мг/дл (0-15 ммоль/л) для азота мочевины0-150 мг/дл (0-28 ммоль/л) для мочевины |
| Чувствительность | 0,4 мМ/л мочевины |
| Форма | жидкая, готов к использованию |
| Состав набора | биреагент, стандарт  |
| Фасовка | 1x125 мл реагент R11x25 мл реагент R21х5 мл стандарт мочевиныФасовка:1x500 мл реагент R11x100 мл реагент R21х5 мл стандарт мочевины |
| Совместимость | для открытых систем |
| Контроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |

Техническая спецификация закупаемых товаров (параметры закупаемых товаров)

|  |  |
| --- | --- |
|  | Набор для количественного определения белка общего в сыворотке крови биуретовым методом по конечной точке |
| Набор реагентов Общий Белок /(Total Protein Reagent Set) 1x125 мл 1х5 мл стандарт общего белка  | Технические характеристики Метод: Биуретовый, конечная точкаСостав основного реагента: Гидроксид натрия 600 ммоль/л, Сульфат меди 12 ммоль/л, Тартрат натрия-калия 32 ммоль/л, Йодид калия 30 ммоль/л.Длина волны: 540 нмДлительность анализа: 5 минутКонцентрация общего белка в норме: 6,2 - 8,5 г/длЛинейность: 1-15,0 г/длФасовка:1x125 мл1х2 мл стандарт общего белкаКонтроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |

Техническая спецификация закупаемых товаров

 (параметры закупаемых товаров)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Набор реагентов билирубин общий (для автоматов) R1: 1 x 250ml, R2: 1 x 25ml, CAL: 1 x 3ml |
| Тип пробы | Cыворотка |
| Метод | DMSO (в модификации Walters и Gerarde), конечная точка |
| Химический состав реагента, раствора | 1. Реагент общего билирубина: Сульфаниловая кислота – 32 ммоль.Соляная кислота -165 ммоль. ДМСО – 7моль.2. Нитритный реагент билирубина: нитрит натрия – 60 ммоль.3. Калибратор билирубина: соль N-1-Нафтилэтилендиаминдигидрохлорид (5 мг/дл, 85,5 мкмоль/л).  |
| Длина волны | 560 |
| Рабочая температура для ручного метода определения, С | комн |
| Длительность анализа, минут | 5 |
| Стабильность готового раствора, суток | 8 часов при комн. темп. |
| Условия хранения | 2-8 гр. |
| Линейность | 0-342 мкмоль/л |
| Чувствительность | 0,17 мкмоль/л |
| CV, % | 2,9 |
| Форма | Жидкая, готов к использованию |
| Состав набора | биреагент, стандарт Фасовка: |
| Фасовка | 1x250мл реагент 11х25 мл реагент 21x3 мл калибратор билирубина |
| Совместимость | для открытых систем |
| Контроли и реагенты одного производителя.Страна происхождения (США) |